SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

## MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

## Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

- ul. Mickiewicza 7

- ul. Kościuszki 32-34-36

- ul. Kopernika 29  bud. Administracyjny

SPECYFIKACJA

### ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

I.  ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barycz”  56 – 300 Milicz, ul. Kopernika 29

tel./fax. (71) 38 – 31 – 238;   38- 31- 239

#### II.  NAZWA   ZAMÓWIENIA

## Malowanie elewacji  z robotami towarzyszącymi

budynków mieszkalnych  w Miliczu

- ul. Mickiewicza 7

- ul. Kościuszki 32-34-36

- ul. Kopernika 29

#### III.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

## Malowanie elewacji  z robotami towarzyszącymi

budynków mieszkalnych  w Miliczu

- ul. Mickiewicza 7               -ok. 1200 m2

- ul. Kościuszki 32-34-36    - ok. 920 m2

- ul. Kopernika 29                - bud. Administracyjny – ok. 550m2

##### ZAKRES  ROBÓT

Mickiewicza 7

1. Organizacja placu budowy, zabezpieczenie

2.  Montaż i demontaż rusztowań

3.  Oczyszczenie i zmycie ścian

4.  Naprawa tynków, uzupełnienie rys i pęknięć

5. Gruntowanie, wzmocnienie powierzchni ścian                       - ok. 1200 m2

6. Zatopienie jednej warstwy siatki                                            - ok. 1200 m2

7. Nałożenie masy gruntującej pod tynk silikonowy                  - ok. 1200 m2

8. Wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie.          – ok. 1200 m2

9. Dwukrotne malowanie farbą ftalową parapetów okiennych (plastykowe nie malować),

opierzeń  oraz różnych   elementów metalowych, dokładnie wyczyszczonych

10. Uzupełnienie lub wymiana obróbek blacharskich, parapetów

11. Uszczelnienie parapetów

12. Malowanie farbą olejną dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni stolarki okiennej

drewnianej – kolor biały

13.Wymiana  kratek wentylacyjnych, oraz umocować kable i zamaskować.

14. Roboty wykonać zgodnie z rysunkiem i kolorystyką uzgodnioną z  Zamawiającym

15. Zabezpieczenie okien i drzwi przed zabrudzeniem ( folią )

16. Prace porządkowe – wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas remontu

17. Obmiar szczegółowy robót z natury dokonuje oferent we własnym zakresie

Kościuszki 32-34-36

1. Organizacja placu budowy, zabezpieczenie

2.  Montaż i demontaż rusztowań

3.  Oczyszczenie i zmycie ścian

4.  Naprawa tynków, uzupełnienie rys i pęknięć

5. Gruntowanie, wzmocnienie powierzchni ścian

6. Zatopienie jednej warstwy siatki

7. Nałożenie masy gruntującej pod tynk silikonowy                      - ok. 920 m2

8. Wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie.               - ok 920 m2

9. Dwukrotne malowanie farbą ftalową parapetów okiennych (plastykowe nie malować),

opierzeń  oraz różnych   elementów metalowych, dokładnie wyczyszczonych

10. Uzupełnienie lub wymiana obróbek blacharskich

11. Uszczelnienie parapetów

12. Malowanie farbą olejną dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni stolarki okiennej

drewnianej – kolor biały

13.Wymiana  kratek wentylacyjnych,

14. Malowanie nazwy ulicy i numerów (miejsce do uzgodnienia z administracją Sp-ni)

15. Roboty wykonać zgodnie z  rysunkiem i kolorystyką uzgodnioną z  Zamawiającym

16. Zabezpieczenie okien i drzwi przed zabrudzeniem ( folią )

17. Prace porządkowe – wywóz, utylizacja odpadów powstałych podczas remontu

18. Obmiar szczegółowy robót z natury dokonuje oferent we własnym zakresie

Kopernika 29 budynek administracyjny

1. Organizacja placu budowy, zabezpieczenie

2.  Postawienie rusztowania

3. Przygotowanie powierzchni uszkodzonych fragmentów ścian z zeskrobaniem starej

łuszczącej się farby oraz odgrzybienie

4. Naprawa odpadających tynków i uzupełnienie rys i pęknięć akrylem

5. Malowanie  farbą silikonowa  ścian z uprzednim gruntowaniem                 - 550m2

6. Zabezpieczenie okien i drzwi przed zabrudzeniem ( folią )

7. Montaż odbojnicy płaskiej elastycznej wys 30cm na frontowej i bocznych częściach budynku –

zabezpieczenie przed opieraniem rowerów    -    ok.  35 mb

8. Uszczelnienie parapetów

9. Wykonanie tynku żywicznego cokół     - ok. 40m2

10. Dwukrotne malowanie farbą olejna powierzchni metalowych  pełnych

11. Roboty wykonać zgodnie z  rysunkiem i kolorystyką uzgodnioną z  Zamawiającym

12. Malowanie nazwy ulicy i numerów (miejsce do uzgodnienia z administracją Sp-ni)

13. Prace porządkowe – wywóz, utylizacja odpadów powstałych podczas remontu

14. Obmiar szczegółowy robót z natury dokonuje oferent we własnym zakresie

#### IV.   OCZEKIWANY  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia 	 -  30.09.2021r.

#### V.   WARUNKI  UDZIAŁU  OFERENTA  W  PRZETARGU

Z UDZIAŁU W PRZETARGU WYKLUCZA SIĘ FIRMY:

w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne bądź upadłościowe, którym udowodniono popełnienie istotnych uchybień we wcześniejszych realizacjach, zalegające z opłatami podatków i składek ubezpieczeniowych.

Wykonawcy przystępujący do przetargu winni dołączyć do oferty n/w dokumenty:

- dokument rejestracji firmy ( ważność dokumentu 3 miesiące )

- zaświadczenie o regularnym płaceniu podatków i składek ubezpieczenia społecznego ( Urząd Skarbowy i ZUS ), ( ważność dokumentów 3 miesiące )

- oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

- wykaz robót za ostatnie 2 lata ( 2019 i 2020)

- dowód wpłaty wadium

- polisę ubezpieczeniową na min. 150 000,00zł

Brak jednego z wymienionych dokumentów powoduje wykluczenie oferenta z przetargu.

#### VI.  SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY  PRZETARGOWEJ

OFERTA PRZETARGOWA POWINNA ZAWIERAĆ

- Koszt brutto wykonania całkowitego zakresu robót osobno dla poszczególnych budynków - - Okresy gwarancyjne – min 3 lata.

- Terminy płatności osobno dla poszczególnych obiektów – min.  30  dni

- Oferta winna mieć ponumerowane strony

#### VII.   KRYTERIA  OCENY  I  SPOSÓB  OBLICZENIA

1. Oferty będą oceniane  wg następujących kryteriów:

- Cena (C) – 80%

- Okres gwarancji (G) -  10%

- Terminy płatności (P)  - 10%

  - Ocena punktowa dla kryterium „cena” (C) wg wzoru:

C  min

C    =                     x 100 pkt. x  80%

C ob

C min  - cena minimalna w zbiorze ofert

C ob.	- cena oferty badanej

  - Ocena punktowa dla kryterium „okres gwarancji” (G)

G  ob

G    =   	         x  100 pkt.  x  10%

G max

G ob.	 – gwarancja w badanej ofercie

G max	 -  gwarancja maksymalna w zbiorze ofert

  - Ocena punktowa dla kryterium „terminy płatności” (P).

###### P ob

P   =  		          x  100 pkt. x 10 %

P max

P ob.	- termin płatności w badanej ofercie

P max	- termin płatności max ( najdłuższy )

#### VIII.  WARUNKI  PRZETARGOWE

Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej

do dnia 08.04.2021r do godz. 10.00:

- ul. Mickiewicza 7             - 6 000,00 zł słownie sześć tysięcy złotych

- ul. Kościuszki 32-34-36    - 5 000,00 zł słownie pięć tysięcy złotych

- ul. Kopernika 29               - 3 500,00 zł słownie trzy tysiące pięćset  złotych

Wadium  należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Miliczu

50 9582 0000 2000 0025 4995 0001

Oferty bez dowodu wpłaty będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Zwrot wadium przetargowego nastąpi:

- dla oferenta, którego oferta została wybrana – po zawarciu umowy

- dla pozostałych oferentów – po ogłoszeniu wyników przetargu.

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku

gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta

- przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

#### IX.   SKŁADANIE  OFERT

Oferty umieszczone w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach  oznaczonych napisem

„ Przetarg nieograniczony” osobno na każde zadanie należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopernika 29, nie później niż do 08.04.2021r. do godz. 10.00.

#### X.    OTWARCIE  OFERT

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.04.2021r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 29 w Miliczu bez udziału przedstawicieli oferentów.

Komisja przetargowa oceni oferty biorąc pod uwagę:

- Cenę ofertową

- Okresy gwarancji

- Terminy płatności.

Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji uzupełniających

Zamawiający zastrzega możliwość swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

#### XI.  ISTOTNE  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ

WPROWADZONE  DO  TREŚCI  UMOWY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie cen ofertowych w drodze

przetargu.

2. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie po zakończeniu całości robót na

danym obiekcie w terminie określonym w ofercie  po otrzymaniu faktury.

3. Podstawą wystawienia faktury rozliczeniowej będzie protokół wykonania robót

poszczególnego budynku podpisany przez Zamawiającego.

4.Oferent nie może podzlecać robót innej firmie

Kontakt

Elżbieta Adamska

Tel.696 894 335