SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ Z  ROBOTAMI

TOWARZYSZACYMI  W MILICZU

- ul. Kopernika 6	– do Mickiewicza 4             – ok. 170m2

- ul, Kopernika 4         - do Mickiewicza 5             - ok.  185m2

ul. Kopernika 4         (chodnik łącznik skos )      – ok. 29m2

SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barycz”, 56 – 300 Milicz ul. Kopernika 29

tel. (71) 38-40-284;  38-31-238

### II. NAZWA  ZAMÓWIENIA

Chodnik z kostki betonowej  wraz z robotami towarzyszącymi   w  Miliczu:

III. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Remont chodnika – rozebranie istniejących nawierzchni i wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.6 cm z robotami towarzyszącymi  w Miliczu:

### IV. ZAKRES  ROBÓT

- Rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej

- Rozebranie nawierzchni betonowej

3.  Rozebranie  obrzeży betonowych

4.  Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 30 cm

5.  Podbudowa z tłucznia 0-31,5 mm gr.15cm

6.  Ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej

7.  Ułożenie nawierzchni z kostki  gr 6cm  na podsypce piaskowej  szer 1,80m

8.  Prace wykonać zgodnie ze szkicem

9. Prace porządkowe z wywiezieniem materiałów z rozbiórki

10. Niwelacja terenu, uzupełnienie ziemi urodzajnej i posianie trawy.

11. Obmiar szczegółowy robót z natury dokonuje oferent we własnym zakresie

### V. TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

### Termin realizacji prac 	15.07.2024r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU  OFERENTA  W PRZETARGU

Z udziału w przetargu wyklucza się firmy:

- w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne bądź upadłościowe,

- którym udowodniono popełnienie istotnych uchybień we wcześniejszych realizacjach,

- zalegające z opłatami podatków i składek ubezpieczeniowych

Wykonawcy przystępujący do przetargu winni dołączyć do oferty n/wymienione dokumenty:

- dokument rejestracji firmy ( ważność dokumentu 3 m-ce)

- zaświadczenie o regularnym płaceniu podatków i składek ubezpieczenia społecznego (Urząd Skarbowy i ZUS),  ( ważność dokumentu 3 m-ce)

- oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

- wykaz robót za ostatnie 2 lata ( 2022 i 2023)

- dowód wpłaty wadium

- polisę ubezpieczeniową min 150 000.00 zł

Brak jednego z wymienionych dokumentów  powoduje wykluczenie oferenta z przetargu.

### VII.  SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY  PRZETARGOWEJ

Oferta przetargowa powinna zawierać:

- koszt brutto wykonania całkowitego zakresu robót  osobno dla pkt  a)  i  b)

- okres gwarancyjny     – min. 3 lata

- terminy płatności	- min. 30 dni

- oferta winna mieć ponumerowane strony

#### VIII.   KRYTERIA  OCENY  I  SPOSÓB  OBLICZENIA

1. Oferty będą oceniane  wg następujących kryteriów:

- Cena (C) – 80%

- Okres gwarancji (G) -  10%

- Terminy płatności (P)  - 10%

  - Ocena punktowa dla kryterium „cena” (C) wg wzoru:

C  min

C    =                     x 100 pkt. x  80%

C ob

C min  - cena minimalna w zbiorze ofert

C ob.	- cena oferty badanej

  - Ocena punktowa dla kryterium „okres gwarancji” (G)

G  ob

G    =   	         x  100 pkt.  x  10%

G max

G ob.	 – gwarancja w badanej ofercie

G max	 -  gwarancja maksymalna w zbiorze ofert

  - Ocena punktowa dla kryterium „terminy płatności” (P).

###### P ob

P   =  		          x  100 pkt. x 10 %

P max

P ob.	- termin płatności w badanej ofercie

P max	- termin płatności max ( najdłuższy )

#### IX.  WADIUM PRZETARGOWE

Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wniesienie wadium na zadanie w wysokości:

4000,00 zł ( słownie: cztery tysiące   złotych )

Wadium  należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu

50 9582 0000 2000 0025 4995 0001

Oferty bez dowodu wpłaty będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Zwrot wadium przetargowego nastąpi:

- dla oferenta, którego oferta została wybrana – po zawarciu umowy

- dla pozostałych oferentów – po ogłoszeniu wyników przetargu.

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku

gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta

- przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

#### X.   SKŁADANIE  OFERT

Oferty umieszczone w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach  oznaczonych napisem

„ Przetarg nieograniczony” jak str. 1 , należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopernika 29, nie później niż do 14.03.2024 r.   do godz. 1000

#### XI.    OTWARCIE  OFERT

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.03.2024r.  o godz. 1130 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 29 w Miliczu.

Ogłoszenie o wynikach przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej  spółdzielni Mieszkaniowej oraz oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

W części niejawnej komisja przetargowa oceni oferty biorąc pod uwagę:

- Cenę ofertową

- Okresy gwarancji

- Terminy płatności.

Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji uzupełniających.

Zamawiający zastrzega możliwość swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.

#### XII.  ISTOTNE  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ

WPROWADZONE  DO  TREŚCI  UMOWY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie cen ofertowych w drodze

przetargu.

2. Podstawą wystawienia faktury rozliczeniowej będzie protokół wykonania robót

3. Oferent nie może podzlecać robót innej firmie.