SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

## REMONT  ELEWACJI  BUDYNKU  MIESZKALNEGO WRAZ

## Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

-  ul. Kościuszki 45  w Miliczu

Obie strony szczytowe

SPECYFIKACJA

### ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

I.  ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barycz”  56 – 300 Milicz, ul. Kopernika 29

tel./fax. (71) 38 – 31 – 238;   38- 31- 239

#### II.  NAZWA   ZAMÓWIENIA

## Remont  elewacji  budynku mieszkalnego  wraz z robotami towarzyszącymi

przy ul. Kościuszki 45  w Miliczu

- ul. Kościuszki 45

#### III.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

## Remont  elewacji  budynku mieszkalnego  wraz z robotami towarzyszącymi

przy ul. Kościuszki 45  w Miliczu obie strony szczytowe

--ul. Kościuszki 45    - ok. 354 m2 + ok. 90m2 komin (bez docieplenia)

##### ZAKRES  ROBÓT

Kościuszki 45

1. Organizacja placu budowy, zabezpieczenie

2.  Montaż i demontaż rusztowań

3.  Oczyszczenie i zmycie ścian wraz z odgrzybieniem

4. Demontaż blachy nad cokołem i wyrównanie ścian styropianem 5 cm

5.  Naprawa tynków, uzupełnienie rys i pęknięć

6. Gruntowanie, wzmocnienie powierzchni ścian

7. Docieplenie ścian budynku styropianem grafitowym 10cm

8. Docieplenie ościeży styropianem 3 cm

9. Docieplenie cokołu

10. montaz narożników ochronnych

11. Zatopienie jednej warstwy siatki

12.. Nałożenie masy gruntującej pod tynk silikonowy                      - ok. 354+90m2

13. Wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie.               – ok. 354+90 m2

14. Wymiana obróbek blacharskich oraz wykonanie nowej czapy na kominie

15. Demontaż starych i montaż nowych parapetów

16. Malowanie farbą olejną dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni stolarki okiennej

drewnianej – kolor biały

17. Malowanie balustrad balkonowych

18.Wymiana  kratek wentylacyjnych

19. Malowanie nazwy ulicy i numerów (miejsce do uzgodnienia z administracją Sp-ni)

20. Montaż korytek osłaniających kable na budynku

21. Roboty wykonać zgodnie z  rysunkiem i kolorystyką uzgodnioną z  Zamawiającym

22. Zabezpieczenie okien i drzwi przed zabrudzeniem ( folią )

23. Prace porządkowe – wywóz, utylizacja odpadów powstałych podczas remontu

24. Obmiar szczegółowy robót z natury dokonuje oferent we własnym zakresie

#### IV.   OCZEKIWANY  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia 	 -  31.07.2025r.

#### V.   WARUNKI  UDZIAŁU  OFERENTA  W  PRZETARGU

Z UDZIAŁU W PRZETARGU WYKLUCZA SIĘ FIRMY:

w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne bądź upadłościowe, którym udowodniono popełnienie istotnych uchybień we wcześniejszych realizacjach, zalegające z opłatami podatków i składek ubezpieczeniowych.

Wykonawcy przystępujący do przetargu winni dołączyć do oferty n/w dokumenty:

- dokument rejestracji firmy ( ważność dokumentu 3 miesiące )

- zaświadczenie o regularnym płaceniu podatków i składek ubezpieczenia społecznego ( Urząd Skarbowy i ZUS ), ( ważność dokumentów 3 miesiące )

- oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

- wykaz robót za ostatnie 2 lata ( 2023 i 2024)

- dowód wpłaty wadium

- polisę ubezpieczeniową na min. 150 000,00zł

Brak jednego z wymienionych dokumentów powoduje wykluczenie oferenta z przetargu.

#### VI.  SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY  PRZETARGOWEJ

OFERTA PRZETARGOWA POWINNA ZAWIERAĆ

- Koszt brutto wykonania całkowitego zakresu robót

- Okresy gwarancyjne – min 3 lata.

- Terminy płatności  – min.  30  dni

- Oferta winna mieć ponumerowane strony

#### VII.   KRYTERIA  OCENY  I  SPOSÓB  OBLICZENIA

1. Oferty będą oceniane  wg następujących kryteriów:

- Cena (C) – 80%

- Okres gwarancji (G) -  10%

- Terminy płatności (P)  - 10%

  - Ocena punktowa dla kryterium „cena” (C) wg wzoru:

C  min

C    =                     x 100 pkt. x  80%

C ob

C min  - cena minimalna w zbiorze ofert

C ob.	- cena oferty badanej

  - Ocena punktowa dla kryterium „okres gwarancji” (G)

G  ob

G    =   	         x  100 pkt.  x  10%

G max

G ob.	 – gwarancja w badanej ofercie

G max	 -  gwarancja maksymalna w zbiorze ofert

  - Ocena punktowa dla kryterium „terminy płatności” (P).

###### P ob

P   =  		          x  100 pkt. x 10 %

P max

P ob.	- termin płatności w badanej ofercie

P max	- termin płatności max ( najdłuższy )

#### VIII.  WARUNKI  PRZETARGOWE

Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 05.03.2025r do godz. 10.00:

- ul. Kościuszki 45    - 4000,00 zł słownie cztery tysiące złotych

Wadium  należy wpłacić na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Miliczu

50 9582 0000 2000 0025 4995 0001

Oferty bez dowodu wpłaty będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Zwrot wadium przetargowego nastąpi:

- dla oferenta, którego oferta została wybrana – po zawarciu umowy

- dla pozostałych oferentów – po ogłoszeniu wyników przetargu.

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku

gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta

- przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

#### IX.   SKŁADANIE  OFERT

Oferty umieszczone w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach  oznaczonych napisem

„ Przetarg nieograniczony” jak str. 1 , należy składać w sekretariacie  Spółdzielni przy ul. Kopernika 29, nie później niż do 05.03.2025r. do godz. 10,00

#### X.    OTWARCIE  OFERT

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  05.03.2025r.   o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 29 w Miliczu.

Ogłoszenie o wynikach przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz oferenci zostaną powiadomieni pisemnie

W części niejawnej komisja przetargowa oceni oferty biorąc pod uwagę:

- Cenę ofertową

- Okresy gwarancji

- Terminy płatności.

Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji uzupełniających

Zamawiający zastrzega możliwość swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

#### XI.  ISTOTNE  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ

WPROWADZONE  DO  TREŚCI  UMOWY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie cen ofertowych w drodze

przetargu.

2. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie po zakończeniu całości robót na

danym obiekcie w terminie określonym w ofercie  po otrzymaniu faktury.

3. Podstawą wystawienia faktury rozliczeniowej będzie protokół wykonania robót

poszczególnego budynku podpisany przez Zamawiającego.

4. Oferent nie może podzlecać robót innej firmie.